# Извещение  о проведении запроса котировок

|  | Способ размещения заказа | Запрос котировок |
| --- | --- | --- |
|  | Номер запроса котировок | 49/07-208-2010-ЗК/84 |
|  | Запрос котировок проводится для субъектов малого предпринимательства |
|  | В соответствии со статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 №209-ФЗ к субъектам малого предпринимательства относятся внесенные в единый государственный реестр юридических лиц потребительские кооперативы и коммерческие организации (за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий), а также физические лица, внесенные в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей и осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица (далее – индивидуальные предприниматели), крестьянские (фермерские) хозяйства, соответствующие следующим условиям: 1) для юридических лиц – суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, иностранных юридических лиц, иностранных граждан, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) указанных юридических лиц не должна превышать двадцать пять процентов (за исключением активов акционерных инвестиционных фондов и закрытых паевых инвестиционных фондов), доля участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого предпринимательства, не должна превышать двадцать пять процентов; 2) средняя численность работников за предшествующий календарный год не должна превышать следующие предельные значения средней численности работников для каждой категории субъектов малого предпринимательства – до ста человек включительно для малых предприятий; 3) выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость или балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) за предшествующий календарный год не должна превышать предельные значения, установленные Правительством Российской Федерации для каждой категории субъектов малого предпринимательства (400 миллионов рублей). Участники размещения заказа, которые не соответствуют требованиям установленным статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007г. №209-ФЗ и не являются субъектами малого предпринимательства, не будут допущены к участию в запросе котировок. |
|  | Наименование муниципального заказчика | Муниципальное учреждение здравоохранения «Таштагольская Центральная районная больница». |
|  | Почтовый адрес, телефон | 652990, Кемеровская область, г.Таштагол, ул. Ленина, 7, телефон 8 (38473) 3-30-30. |
|  | Адрес электронной почты (при его наличии) | e-mail: muzcgbtorg@rambler.ru |
|  | Наименование уполномоченного органа | Отдел по размещению муниципального заказа Администрации Таштагольского района |
|  | Почтовый адрес, телефон; Адрес электронной почты (при его наличии) | 652990, Кемеровская обл., г. Таштагол, ул. Ленина, 60, тел. 8(38473) 3-36-09, E-mail: torgiatr@mail.ru |
|  | Источник финансирования заказа | За счет средств от родовых сертификатов |
|  | Форма подачи котировочной заявки, в том числе подаваемой в форме электронного документа и инструкция по ее заполнению | Котировочная заявка подается в письменной форме нарочным или по почте, факсовые варианты не принимаются, образец заявки указан в приложении №1 к извещению о проведении запроса котировок, которое является неотъемлемой частью настоящего извещения. Котировочная заявка заполняется по всем пунктам с указанием конкретных характеристик и потребительских свойств и должна быть сформулирована в виде конкретного предложения, а не словами «Согласны», «так же», «соответствует», «эквивалент» и т.п. При описании параметров характеристик товаров, работ, услуг использование слов «или эквивалент» не допускается. Не заполнение строк заявки рассматривается как не подтверждение условий заказчика. Подача котировочной заявки в форме электронного документа осуществляется в соответствии с формой котировочной заявки, указанной в приложении №1 к извещению о проведении запроса котировок и в соответствии с требованиями Федерального закона от 10.01.2002 №1-ФЗ «Об электронной цифровой подписи». |
|  | Максимальная цена контракта | 451 000,00 (Четыреста пятьдесят одна тысяча) рублей 00 копеек |
|  | Дата публикации Извещения о проведении запроса котировок | 01.12.2010г. |
|  | Дата начала подачи котировочных заявок | 02.12.2010 г. в рабочие дни с 8-30 до 12-30 и с 13-30 до 17-30 (время местное) |
|  | Дата и время окончания подачи котировочных заявок | 10.12.2010 г. 17-30 (время местное) |
|  | Дата рассмотрения и оценки котировочных заявок | 13.12.2010 г. |
|  | Наименование поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг | Поставка фетального монитора. |
|  | Технические и функциональные характеристики (потребительские свойства), количество поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг |
|  | Фетальный монитор (кардиотокограф) для одноплодной/ двуплодной беременности с русифицированным программным обеспечением антенатальной КТГ плодов по Фишеру, интранатальной КТГ плодов по 5-бальной шкале в первом периоде родов. Характеристики, количество поставляемого товара согласно Приложения № 2 к извещению о проведении запроса котировок. |
|  | Требование к качеству поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг | В соответствии с действующими нормами и правилами. Поставщик обязан передавать Заказчику сертификаты соответствия на каждую партию товара. Поставляемый товар не должен ранее быть в эксплуатации, не должен иметь дефектов, связанных с материалами или работой по его изготовлению, либо проявляющихся в результате действия или упущения производителя и/или поставщика по контракту, при соблюдении заказчиком правил эксплуатации поставляемого товара. Поставляемый товар должен быть пригоден для целей, для которых товары такого рода обычно используются, и соответствовать установленным Заказчиком требованиям. Весь поставляемый товар должен быть заводской сборки, не восстановленным и не собранным из восстановленных компонентов, серийным и свободно распространяться на территории Российской Федерации. |
|  | Требование к безопасности поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | В соответствии с действующими нормами и правилами. |
|  | Требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и их показатели | Соответствующей действующим стандартам и техническими условиями. Упаковка должна обеспечивать транспортирование товара любым видом транспорта, хранение, передачу товаров без повреждений. Нарушение упаковки может допускаться исключительно для проверки качества, комплектности, отсутствия повреждения. |
|  | Иные показатели поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг | Не установлены. |
|  | Место доставки товаров, выполнения работ, оказания услуг | 652990, Кемеровская область, г. Таштагол, ул. Ленина, д. № 7. |
|  | Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг | В течение 45 календарных дней с момента заключения муниципального контракта. |
|  | Сведения о включенных в цену контракта расходах | Цена должна включать в себя расходы на доставку, перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей и оставаться фиксированной на протяжении всего периода выполнения муниципального контракта. Цена муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения количества продукции и иных условий исполнения контракта. |
|  | Место и адрес подачи котировочных заявок | 652990, Кемеровская область, г.Таштагол, ул. Ленина, 60, кабинет 411, тел. 8 (38473) 33-609, E-mail: torgiatr@mail.ru, в рабочие дни с 8-30 до 12-30 и с 13-30 до 17-30 (время местное). |
|  | Срок и условия оплаты | Расчеты между Поставщиком и Заказчиком осуществляются в следующем порядке: оплата за поставку товара производится без предоплаты, в рассрочку, в течение 60-ти банковских дней с момента получения Товара на основании счета-фактуры и акта приемки-передачи товара, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. |
|  | Срок подписания победителем контракта и порядок его заключения | Срок, в течение которого победитель должен подписать муниципальный контракт и передать его Заказчику составляет не более 10 дней, со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок. Муниципальный контракт заключается не ранее чем через 7 дней, со дня размещения протокола на официальном сайте и не более чем 20 дней, со дня подписания указанного протокола, на условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок, по цене, предложенной в котировочной заявке победителя в проведении запроса котировок или в котировочной заявке участника размещения заказа, с которым заключается контракт в случае уклонения победителя в проведении запроса котировок от заключения контракта. |
|  | Требование об отсутствии участника размещения заказа в реестре недобросовестных поставщиков | Участник размещения заказа не должен состоять в реестре недобросовестных поставщиков, в противном случае при подаче котировочной заявки таким участником размещения заказа такая котировочная заявка будет рассматриваться как не соответствующая требованиям установленным в извещении о проведении запроса котировок. |
|  | Порядок подачи котировочных заявок | - любой участник размещения заказа, в том числе участник размещения заказа, которому не направлялся запрос котировок, вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается; - поданная в срок, указанный в извещении о проведении запроса котировок, котировочная заявка регистрируется заказчиком. По требованию участника размещения заказа, подавшего котировочную заявку, заказчик выдает расписку в получении котировочной заявки с указанием даты и времени ее получения; - переговоры между заказчиком или котировочной комиссией и участником размещения заказа в отношении поданной им котировочной заявки не допускаются; - котировочные заявки, поданные после дня окончания срока подачи котировочных заявок, указанного в извещении о проведении запроса котировок, не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участнику размещения заказа, подавшему такие заявки. |
|  | Ограничение участия в размещении заказа | - участие в размещении заказов может быть ограничено только в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 №94-ФЗ и иными федеральными законами |
|  | Условия заказчика | Условия исполнения контракта, предлагаемые участником в котировочной заявке должны соответствовать требованиям и условиям заказчика, установленным в извещении о проведении запроса котировок. Предлагаемая цена контракта должна соответствовать количеству и цене за единицу товара. |

Контактная информация:

| Адрес | Кемеровская область, г.Таштагол, ул.Ленина, 60, кабинет 411, |
| --- | --- |
| Контактное лицо | Божко Анна Викторовна |
| Тел. | 8 (38473) 33-609 |

Приложения:

- Форма котировочной заявки.

- Характеристики и количество поставляемого товара.

- Проект муниципального контракта.

Приложение №1

к извещению о проведении запроса котировок

ФОРМА котировочной заявки

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

на запрос котировок № 49/07-208-2010-ЗК/84

Дата _________

Кому:________________________________________________________________________________________

(полное название государственного (муниципального) заказчика, почтовый адрес; наименование уполномоченного органа, адрес)

От кого: _____________________________________________________________________________________

| Наименование участника размещения заказа (для юридического лица) Фамилия, имя, отчество (для физического лица) |  |
| --- | --- |
| Место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица) |  |
| Банковские реквизиты участника размещения заказа |  |
| Идентификационный номер налогоплательщика участника размещения заказа |  |
| Контактный телефон |  |

Изучив Ваш запрос котировок, предлагаем осуществить поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг:

| Наименование поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг |  |
| --- | --- |
| Технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг* |  |
| Количество поставляемого товара, объемы выполняемых работ, оказываемых услуг |  |
| Предложения к качеству поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг |  |
| Предложения к безопасности поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг |  |
| Предложения к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и их показатели |  |
| Иные показатели поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг |  |
| Предлагаемая цена контракта, руб., с указанием сведений, включенных в цену расходов** |  |
| Место и условия доставки поставляемого товара, место выполнения работ, оказания услуг |  |
| С исполнением условий контракта, указанных в извещении о проведении запроса котировок | _________________________________________ (указать согласны или не согласны) |

Настоящей заявкой подтверждаем, что наша организация - ______________________________________

(наименование организации, индивидуального предпринимателя)

соответствует требованиям, установленным статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», а именно:

1) суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, иностранных юридических лиц, иностранных граждан, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) нашей организации _______________________________________________ не превышает

(наименование организации, индивидуального предпринимателя)

двадцать пять процентов (за исключением активов акционерных инвестиционных фондов и закрытых паевых инвестиционных фондов), доля участия, принадлежащая одному ил нескольким юридическим лицам, не являющимися субъектами малого предпринимательства, не превышает двадцать пять процентов;

2) средняя численность работников за предшествующий календарной год не превышает предельного значения средней численности работников для субъектов малого предпринимательства – сто человек включительно.

3) выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость или балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) за предшествующий календарной год не превышает предельные значения, установленные Правительством Российской Федерации для субъектов малого предпринимательства – 400 миллионов рублей.

Контактная информация:

| Адрес |  |
| --- | --- |
| Контактное лицо |  |
| Телефон |  |
| Факс |  |
| Электронная почта |  |

________________М.П.                                                           ___________________________________ (подпись)

(должность)

_____________________________________________________________________________________________

Заявка принята:

| « |  | » |  | 2010 г. | в |  | час. |  | мин. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Лицо, уполномоченное принять заявку: |  |  |  |  |
|  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |  |

Примечание:

* подлежит обязательному заполнению, и должно быть сформулировано в виде конкретного предложения, а не словами «Согласны», «так же», «соответствует», «эквивалент» и т.п.

** Подлежит обязательному заполнению. В данной строке указывается не только предлагаемая цена, но и сведения о включенных в нее расходах.

Приложение № 2 
к извещению о проведении запроса котировок

| Техническое Задание на"фетальный монитор (кардиотокограф) для одноплодной/ двуплодной беременности с русифицированным программным обеспечением антенатальной КТГ плодов по Фишеру,интранатальной КТГ плодов по 5-бальной шкале в первом периоде родов. |
| --- |
| №п/п | Наименование поставляемого товара | Кол-во, шт. |
| 1. | фетальный монитор (кардиотокограф) ФЕТАЛГАРД Лайт (FETALGARD Lite), производства ANALOGIC-CASMED, США или эквивалент для одноплодной / двуплодной беременности, с русифицированным программным обеспечением антенатальной КТГ плода по Фишеру, интранатальной КТГ плода по 5-бальной шкале в первом периоде | 1 |
|  | Итого | 1 |
| № | Наименование основных функциональных тс-технических параметров | Наличие функции и величины параметров по ТЗ | ;Наличие функции и параметре в предлагав -мой продукции |
| 1. Требования по функциональным и диагностическим характеристикам. |
| 1.1 | Одновременная регистрация частоты сердечных сокращений (ЧСС) одного или двух плодов и сократительной деятельности матки в первом периоде родов | Наличие | Наличие |
| 1.2 | Звуковые и визуальные сигналы тревоги при: | Наличие | Наличие |
| 1.2.1 | отсутствии сигнала с датчиков | Наличие | Наличие |
| 1.3 | Коррекция порогов тревог по ЧСС плода с шагом не более | 5 уд/мин | Наличие |
| 1.4 | Автоматическое самотестирование технического состояния фетального монитора и датчиков при каждом включении прибора | Наличие | Наличие |
| 1.5 | Контроль ультразвукового сигнала для оптимальной установки датчика | Аудио- и визуальный | Наличие |
| 1.6 | Архивирование данных КТГ в памяти фетального монитора до 12 часов непрерывной записи | Наличие | Наличие |
| 1.7 | Возможность ввода и отображение на дисплее и при печати: | Наличие | Наличие |
| 1.7.1 | - данных о пациентке | Наличие | Наличие |
| 1.7. .2 | - параметров оценки в реальном режиме времени | Наличие | Наличие |
| 1.8 | Автоматическое исключение коротких интервалов потери сигнала в процессе регистрации ЧСС плода (до 2 секунд) | Наличие | Наличие |
| 1.9 | Режим работы фетального монитора | Интерактивный | Наличие |
| 1.10 | Телеметрия | Возможность | Наличие |
| 1.11 | Автоматический расчет и анализ параметров КТГ с получением оценки фукционального состояния каждого плода по 5-бальной шкале в первом периоде родов : | Наличие | Наличие |
| 1.11.1 | - базальная частота (уд/мин) (от 0 до 252 уд.мин) ; | Обязательное наличие | Наличие |
| 1.11.2 | - варабельность базального ритма (уд./мин) ; | Обязательное наличие | Наличие |
| 1.11.3 | - анализ акцелераций по типу схваток ; | Обязательное наличие | Наличие |
| 1.11.4 | - анализ акцелераций по виду; | Обязательное наличие | Наличие |
| 1.11.5 | - анализ децелераций по типу относительно схваток; | Обязательное наличие | Наличие |
| 1.11.6 | - анализ децелераций по амплитуде (уд/мин) | Обязательное наличие | Наличие |
| 1.12 | Автоматический расчет и анализ параметров КТГ с получением оценки фукционального состояния каждого плода по шкале Фишера в начиная с 24 недель беременности: | Наличие | Наличие |
| 1.12.1 | - базальный ритм (уд/мин) (от 0 до 252 уд.мин) ; | Обязательное наличие | Наличие |
| 1.12.2 | - амплитуда осцилляции (уд./мин); | Обязательное наличие | Наличие |
| 1.12.3 | - частота осцилляции в минуту; | Обязательное наличие | Наличие |
| 1.12.4 | - тип акцелераций; | Обязательное наличие | Наличие |
| 1.12.5 | - тип децелераций; | Обязательное наличие | Наличие |
| 1.13 | Отображение и печать результатов автоматического анализа КТГ каждого плода в режиме реального времени с 20 минут мониторинга с заданной кратностью повтора. | Обязательное наличие | Наличие |
| 1.13.1 | Режим, автоматического подсчета, отображения и печати оценки параметров КТГ каждого плода через заданный интервал времени (20 минут) | Обязательное наличие | Наличие |
| 1.14 | Режим единовременного подсчета, отображения и печати оценки параметров КТГ каждого плода за первые 60 минут родов | Обязательное наличие | Наличие |
| 2. Требования по основным техническим характеристикам. |
| 2.1 | Ультразвуковой канал регистрации ЧСС | Наличие | Наличие |
| 2.1.1 | Направленный импульсный допплер с автокорреляцией | Наличие | Наличие |
| 2.1.2 | Мультикристаллический УЗ датчик с частотой не более | 1,024 МГц+/-0.5% | Наличие |
| 2.1.3 | Диапазон измерения ЧСС плода (уд./мин) | 30-240 | Наличие |
| 2.1.4 | Длительность импульса (микросекунд) | 97,65625 | Наличие |
| 2.1.6 | Точность, не хуже | +/-1%+/-1уд/мин | Наличие |
| 2.1.7 | Утечка (мкА) | < 10 | Наличие |
| 2.1.8 | Частота следования импульсов, не хуже | 3.2 кГц | Наличие |
| 2.1.9 | Максимальное значение пик- отрицательного давления р , не хуже | 17 кПа | Наличие |
| 2.1.10 | Пик-пространственная усредненная во времени интенсивность I(SPTA), не хуже | 3,03 мВт/см2 | Наличие |
| 2.1.11 | Эффективная интенсивность I(SATA) в пределах | От 0,585224 до 0,978948 мВт/см 2 | Наличие |
| 2.1.12 | Полная мощность УЗ пучка Р в пределах | От 11,76 до 19,52 мВт | .'Наличие |
| 2.1.13 | Безопасность (тип защиты) | BF | Наличие |
| 2.1.14 | Класс влагозащиты | IEC 60529,IPX1 | Наличие |
| 2.1.15 | Кнопка для крепления датчика к ремню пациентки | Наличие | Наличие |
| 2.2 | Канал регистрации сократительной активности матки | Наличие | Наличие |
| 2.2.1 | Диапазон измерений ТОСО датчика (отн.ед.) | 0-100 | Наличие |
| 2.2.2 | Точность, не хуже | +/-1%+/-уд/мин | Наличие |
| 2.2.3 | Утечка (мкА) | < 10 | Наличие |
| 2.2.4 | Ручней режим установки нуля | Наличие | Наличие |
| 2.2.5 | Безопасность (тип защиты) | BF | Наличие |
| 2.2.6 | Класс влагозащиты | IEC 60529,IPX1 | Наличие |
| 2.3 | Канал регистрации двигательной активности плода посредством отметчика событий | Наличие | Наличие |
| 2.4 | Принтер | Точечный матричный термальный, 1024 элемента | Наличие |
| 2.4.1 | Скорость протяжки бумаги | 1,2 и 3 см/мин | Наличие |
| 2.4.2 | Режим ускоренной печати данных из архива | Наличие | Наличие |
| 2.4.3 | Размерность шкалы ЧСС плода, уд/мин | 30-240 | Наличие |
| 2.4.4 | Печать реальной КТГ и протокола исследования без прерываний на одном листе | Наличие | Наличие |
| 2.4.5 | Тип бумаги | Теплочувствите льная Z- образная | Наличие |
| 2.4.6 | Ширина печати | 128 мм | Наличие |
| 2.4.7 | Длина бумаги в 1 упаковке, не менее | 14м | Наличие |
| 2.4.8 | Продолжительность непрерывной печати при скорости 1 см/мин не менее | 23 часов | Наличие |
| 2.4.9 | Возможность выбора шкалы при печати | 30-240 уд/мин (30 уд/мин/см) или 50-210 уд/мин (20 уд/мин/см) | Наличие |
| 2.4.10 | Вес принтера, не более (кг) | 3,5 | Наличие |
| 2.5 | Дисплей | Наличие | Наличие |
| 2.5.1 | Тип дисплея жидкокристаллический графический 5.0'' | Наличие | Наличие |
| 2.5.2 | Режимы работы дисплея | Буквенно- цифровой и прокрутка кривой . | Наличие |
| 2.5.3 | Информация, отображаемая на дисплее: | Наличие | Наличие |
| 2.5.3.1 | - показания ЧСС для каждого плода, | Наличие | Наличие |
| 2.5.3.2 | - показания ТОКО, | Наличие | Наличие |
| 2.5.3.3 | - результаты анализа КТГ каждого плода | Наличие | Наличие |
| 2.5.3.4 | - интерактивные сообщения | Наличие | Наличие |
| 2.5.3.5 | - меню | Наличие | Наличие |
| 2.5.3.6 | - текущие время/дата | Наличие | Наличие |
| 2.5.3.7 | - время мониторинга, | Наличие | Наличие |
| 2.5.3.8 | - Идентификатор пациентки | Наличие | Наличие |
| 2.6 | Режим работы фетального монитора | Интерактивный | Наличие |
| 2.7 | Вес прибора, не более | 2 кг | Наличие |
| 2.8 | Размеры прибора, см, не более | 20х25х15 | Наличие |
| 2.9 | Конструктивная кодировка датчиков и разъемов | Наличие | Наличие |
| 2.10 | Возможность подключения к компьютерным сетям через К5 232 интерфейс | Наличие | Наличие |
| 2.11 | Встроенный держатель датчиков | Наличие | Наличие |
| 2.12 | Возможность санитарной обработки фетального монитора и комплектующих с помощью жидкого раствора | Наличие | Наличие |
| 2.13 | Возможность стерилизации датчиков путем полного погружения в дез. раствор | Наличие | Наличие 1 |
| 3. Требования, предъявляемые к составу изделия. |
| 3.1 | Конструкция прибора(раздельно монитор и принтер) | Обязательное наличие | Наличие |
| 3.2 | Встроенный процессор | Наличие | Наличие |
| 3.3 | Встроенный графический жидкокристаллический дисплей | Наличие | Наличие |
| 3.4 | Наличие термопринтера | Обязательное наличие | Наличие |
| 3.5 | УЗ датчик (шт.) | 2 | Наличие |
| 3.6 | ТОКО датчик (шт) | 1 | Наличие |
| 3.7 | Удаленный маркер пациентки(шт) | 1 | Наличие |
| 3.8 | Ремни для крепления датчиков (шт) | 6 | Наличие. |
| 3.9 | Гель (флакон по 25Омл)шт. | 1 | Наличие |
| 3.10 | Термобумага (кол-во пачек)(шт) | 2 | Наличие |
| 3.11 | Сетевой провод для прибора (шт) | 1 | Наличие |
| 3.12 | Сетевой провод для принтера (шт) | 1 | Наличие |
| 3.13 | Встроенный аккумулятор (возможность работы при отключенном электропитании не менее 2 часов) | Наличие | Наличие |
| 3.14 | Руководство пользователя на русском языке | Наличие | Наличие |
| 3.15 | Краткая схема работы на приборе | Наличие | Наличие |
| 4. Требования по качеству, надежности, сертификации поставляемого оборудования и гарантии изготовителя. |
| 4.1 | Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития, заверенные держателем оригинала или нотариально | Наличие | Наличие '• |
| 4.2 | Сертификат соответствия Госстандарта России, заверенные держателем оригинала или нотариально | Наличие | Наличие |
| 4.3 | Гарантия на оборудование с даты поставки : не менее (месяц) | 12 | Наличие |
| 4.4 | Русифицированная версия прибора | Наличие | Наличие |

Приложение № 3 
к извещению о проведении запроса котировок

ПРОЕКТ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № _____

на поставку  фетального монитора

для нужд МУЗ «Таштагольская ЦРБ»

г. Таштагол                                                                                                     «__» ___ 20__ года

_____________ именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _______, действующего на основании _________ с одной стороны, с одной стороны, и Муниципальное учреждение здравоохранения «Таштагольская Центральная районная больница» (МУЗ «Таштагольская ЦРБ»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Главного врача Матовых Ирины Викторовны, действующего на основании Устава, с другой стороны, на основании ___________-,  заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА:

1.1. Поставщик обязуется осуществлять поставку фетального монитора, согласно Приложению № 1 (в дальнейшем Товар). Приложение является неотъемлемой частью настоящего договора.

1.2. Поставляемые Товары по своему качеству  должны соответствовать установленным стандартам и требованиям. Поставляемый товар не должен ранее быть в эксплуатации, не должен иметь дефектов, связанных с  материалами или работой по его изготовлению, либо проявляющихся в результате действия или упущения производителя и/или поставщика по контракту, при соблюдении заказчиком правил эксплуатации поставляемого товара. Поставляемый товар должен быть пригоден для целей, для которых товары такого рода обычно используются, и соответствовать установленным Заказчиком  требованиям. Весь поставляемый товар должен быть заводской сборки, не восстановленным и не собранным из восстановленных компонентов, серийным и свободно распространяться на территории Российской Федерации.

1.3. Срок поставки Товара – 45 дней с момента заключения муниципального контракта.

2.СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ:

2.1. Общая цена в рамках настоящего Контракта составляет ____________. Цена контракта включает в себя страхование, налоги, сборы, таможенные пошлины и другие обязательные платежи, а также стоимость доставки товара в адрес Заказчика, установку и гарантийное обслуживание товара и программного обеспечения. Поставка товара осуществляется без предоплаты. Цена остается фиксированной на протяжении всего срока действия муниципального контракта.

2.2. Расчеты между Поставщиком и Заказчиком осуществляются в следующем порядке: оплата за поставку товара  производится без предоплаты, в рассрочку, в течение 60-ти банковских дней с момента получения Товара на основании счета-фактуры и акта приемки-передачи товара, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

3.ПОРЯДОК ПОСТАВКИ  И ПРИЕМКИ-ПЕРЕДАЧИ:

3.1 Поставка Товара по настоящему Контракту производится в течение 45 дней с момента заключения муниципального контракта.

3.2.  Датой поставки (моментом перехода   собственности) признается дата акта приемки-передачи.

3.3.  Приемка поставленных товаров по количеству и качеству осуществляется Заказчиком на его территории и подтверждается соответствующим актом, подписанным полномочными представителями от каждой стороны.

3.4. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки товаров сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок, сроков их выполнения и условиях финансирования.

3.5. Каждая партия товара должна сопровождаться сертификатами соответствия.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН:

4.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору Поставщик и Заказчик несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством.

4.2. В случае просрочки поставки товаров в соответствии с п. 3.1. Договора Заказчик вправе потребовать от Поставщика уплаты неустойки в виде пени в размере 0.1% от стоимости не поставленных товаров за каждый, день просрочки, но не более 10% от общей цены, не поставленных товаров.

4.3. Уплата пени не освобождает Поставщика от исполнения своих обязательств по Договору.

4.4. Споры, возникшие при исполнении и толковании условий настоящего Договора, а также приложений и дополнительных соглашений к нему, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Кемеровской области, с соблюдением обязательного досудебного претензионного порядка урегулирования споров (срок рассмотрения заявленной претензии – 10 дней).

5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ:

5.1. При наступлении обстоятельств невозможности полного или частичного исполнения любой из сторон обязательств по настоящему Договору, а именно: стихийных бедствий, военных действий любого характера, блокады, запрещения экспорта или импорта, изменение таможенного или налогового законодательства в части, касающейся настоящего Договору, сроки исполнения обязательств отодвигаются соразмерно времени, в течении которого будут действовать такие обстоятельства.

5.2. Если эти обстоятельства будут продолжаться более 15 дней, то каждая из сторон будет иметь право расторгнуть настоящий Договор, и в этом случае ни одна из сторон не будет иметь право на возмещение возможных убытков.

5.3. Сторона, для которой стало невозможным исполнение обязательств по указанным причинам, должна о наступлении и прекращении таких обстоятельств немедленно извещать  другую сторону в письменном виде и предоставлять соответствующие документы.

5.4. В случае если поставляемые Поставщиком товары не будут соответствовать применяемым к данному виду товаров стандартам и требованиям, то Заказчик вправе возвратить товар Поставщику без уплаты каких либо санкций, и расторгнуть настоящий муниципальный контракт.

6.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ:

6.1. Все приложения и дополнения к настоящему Договор рассматриваются в качестве его неотъемлемой части.

6.2. Все приложения и уведомления по настоящему Договор осуществляются сторонами  в письменной форме.

6.3. Настоящий договор подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

7.АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

Поставщик:

Заказчик:

МУЗ «Таштагольская Центральная районная больница»

Местонахождение: 652990,  Кемеровская обл., г. Таштагол, ул. Ленина, 7

тел. (384-73) 33-030, тел./факс 33-0-34

ИНН  4228012096     КПП 422801001

8.ПОДПИСИ СТОРОН:

От Поставщика                                                                                              От Заказчика

______________                                           _____________      И.В.Матовых

М.П.                                                                              М.П.